## Лист1
|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № |  | ДАТА
Предприятие-заказчик
Проект/Установка
Адрес
Позиция по схеме
Диаметр условный DN, мм
Количество
Тип арматуры |  | Шаровой кран Задвижка | Задвижка
|  | Запорный клапан | Дисковый затвор
|  | Пробковый кран | Прочее
Давление номинальное PN |  | кгс/см2 | или ANSI Класс
| Агрегатное состояние | Жидкость Газ Пар
Наименование / состав, % объёмн.
Агресивная составляющая, % объёмн.
Количество твердых частиц, мг/м3, не более
РАБОЧАЯ | Размер частиц, мкм, не более
СРЕДА | Рабочее давление
Рабочая температура
Максимальное рабочее давление
Максимальная температура
| Давление номинальное | кгс/см2 | или ANSI Класс
| Материал корпуса | Нерж сталь Углерод сталь Марка
КОРПУС | Присоединение к трубопроводу | Фланцевое На сварке Другое
Исполнение фланцев
ЗАТВОР | Максимальный перепад давления в закрытом положении
Герметичность в затворе
| Направление подачи среды | Одностороннее Любое
| Тип привода | Пневматический Ручной
Электрический Пневмогидравлический
ПРИВОД |  | Гидравлический Электрогидравлический
| Питание | ______ кг/см2 _______ Вольт пост. перем.
| При отсутствии воздуха | Открыт Закрыт Двойного действия
| Время срабатывания, сек | На открытие На закрытие
| Конечные выключатели | Да Нет
ПРИНАД- | Распределитель | Да Нет Питание В тока
ЛЕЖ- | Фильтр-регулятор | Да Нет
НОСТИ | Ручной дублер | Да Нет
| Ответные фланцы | Да Нет
| Защита электрооборудования | Взрывозащита Искробезопасность
| Положение трубы | Вертикальное Горизонтальное
УСТА- | Материал трубы | Углерод сталь Нерж сталь Марка
НОВКА | Размер трубы, Dн х S, мм
| Место установки | В помещении На открытой площадке Под землей
| Окружающая температура, оС | Мин Макс
Частота срабатывания |  | раз /
Дополнительная информация:
Контактная информация (ФИО, должность, тел, email):